附件一

特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程招标图（电子版）、技术要求

- 本工程位于特力水贝珠宝大厦A座塔楼五层至二十四层公共区域，由于该大楼属于正常运营期间，故根据物业要求需进行夜间施工。

品牌库

1.机电设备类材料参考品牌名单

| 编号 | 材料设备品种 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 101 | 多联机组（包括冷媒新风机） | 大金、日立、三菱电机 |
| 102 | 橡塑保温材料 | 阿乐斯、杜肯、华美 |
| 103 | PVC-U给、排水管 | 联塑、中财、日丰 |
| 104 | 铜管 | 飞轮、宏泰、华鸿 |
| 105 | 三箱 | 泰豪科技、盛辉电气、南京大全、飞霞机电 |
| 106 | 控制线 | 成天泰、金龙羽、金环宇 |
| 107 | 电源线 | 成天泰、金龙羽、金环宇 |

2.建筑装饰类材料参考品牌名单

| 编号 | 材料品种 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 201 | 外墙涂料 | 多乐士、嘉宝莉、立邦 |
| 202 | 硅钙板天花 | 安雅达、美穗、云中龙、绿意雅 |
| 203 | 石膏板 | 杰森、可耐福、博罗拉法基 |
| 204 | 铝板天花 | 乐思龙、至高®、拓普泰德 |
| 205 | 硅酮密封胶 | 郑州中原、成都硅宝、白云 |
| 206 | 玻璃 | 南玻、信义、耀皮玻璃 |
| 207 | 内墙涂料 | 多乐士、立邦、三棵树 |
| 208 | 防水 | 东方雨虹、琼霸、黑豹 |
| 209 | 铝型材 | 凤铝、亚铝、兴发 |

附件二

承诺书

致：深圳市中天实业有限公司

很高兴有机会参与贵司的特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程的投标，我司已于     年   月    日收到贵司所发的《特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程招标文件》经研究决定，我司在此郑重承诺：

我司已经详细阅读该招标文件所有内容，充分领会并完全接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我司保证不会对招标文件产生不利于双方友好合作关系和将增加贵司招标范围内经济支出的重大误解。

我司确认，贵司发出的招标文件所有内容为不可割裂的整体。

我司履行合同文件所约定的一切相关职责。

我司保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向贵司提出任何补偿要求。

在本工程的履约过程中，如因我司的货物质量、供货时间等未达到贵我双方签署的合同中所约定的目标及贵司根据工程进展而做出的调整的要求时，我司保证承担因此而给贵司带来的所有经济上的损失。

我司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现资金、人员不能满足施工需要的现象。为满足本工程业主及贵司在质量、进度、安全、环保上的要求，我司将采取一切措施保证各项资源满足贵司的要求，并保证不会因此而向贵司提出增加任何补偿要求。

我司承诺无论本工程最终的成本状况如何，将不会违背合同基本原则而向贵司要求增加或补偿合同文件约定以外的任何费用。

我司承诺已详细勘察过现场，报价时已考虑到可能发生的诸多因素，若由我司中标，之后不会因图纸深化导致造价的提高。

经我司投标组人员研究决定我方投标报价为总价包干价格，此总价不再更改。

公司名称（加盖公章）

时间

附件三

报价说明

1、本次招标范围为特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程，特力水贝珠宝大厦A座塔楼五层至二十四层公共区域（包括每层的未分隔东西侧中庭、电梯厅、卫生间）加装空调。

2、根据招标图（详见附件一），承包特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程。工作范围包括但不限于以下内容：

投标人根据招标人提供的该工程的技术要求及招标图（详见附件一），负责深化设计、运输、安装、调试、验收、培训、维护,包含空调安装及确保空调正常运行的一切费用、该工程引起的原吊顶和墙体等相关位置的拆除和恢复、机电设备管线迁移，若施工过程中对大厦建筑造成损坏，施工单位应无条件复原，并承担相应全部费用。

本工程以招标文件、招标图纸、技术要求为基础采用固定总价合同；另各投标人根据招标人技术要求内要求的品牌库选用主要材料进行报价。

3、报价中已包括主材、辅材、水费、电费、政府相关手续办理费用、冷媒充装费用、调试费、培训相关操作人员费用、深化图纸设计费、管理费用、夜间施工费用、运输、装卸、安装、垃圾处理、措施费、损耗、利润、税金等达到图纸、招标人的技术要求所需的一切费用。

4、施工中造成的环境破坏，包括但不限于垃圾、粉尘、污渍等均需承包人负责清理、恢复原状，费用已包含在投标报价中。

5、招标人仅提供水电接驳点，由于场地限制，施工临时设施（包括办公及住宿）须投标人在现场外自行解决，其费用包含在报价中。

6、各投标人结合现场实际情况及招标图纸，应详细充分、确保准确无疑地与招标人及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标人承担经济损失。

7、投标人必须认真阅读招标人的技术要求，对于招标人要求的材料、设备及配件品牌，应在拟采用品牌表中列明；若图纸标注与技术要求有矛盾之处，以招标人确认为准。

8、投标人技术标中施工方案应充分考虑现场条件及可行性。

9、投标人需核实招标图纸和技术要求中的隐藏部分，投标人其投标综合单价包括所有技术节点的隐藏部分报价。若报价中存在漏报价格，则视为漏项的相关费用已包含在其他项目报价之中。

10、工程施工期间，承包金额不会因材料价格、燃料或电力价格、运费或保险费、工资或津贴、货币兑换率升降、政府税费或其他收费等变动而调整。承包金额亦不会因国家或当地的任何法令、法规、规定或规章的更改或增订而导致价格浮动而作出调整。

11、招标人应此次招标需求结合现场实况提供特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程招标图纸及清单（附件一、四），本图纸及清单仅供招标使用，中标单位在招标图纸基础上根据招标人要求自行深化经招标人确认后并出具施工图纸(加盖出图章),确保深化后施工图纸的制冷效果、总制冷量不低于招标图，按施工图施工，深化设计及出图费用均已包含在投标报价中，不另行计算。

- 附件四：

- 特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程量清单

- 附件五：拟采用品牌表

1.建筑装饰类材料拟采用品牌表

| 编号 | 材料品种 | 参考品牌 | 拟采用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | 外墙涂料 | 多乐士、嘉宝莉、立邦 |  |
| 202 | 硅钙板天花 | 安雅达、美穗、云中龙、绿意雅 |  |
| 203 | 石膏板 | 杰森、可耐福、博罗拉法基 |  |
| 204 | 铝板天花 | 乐思龙、至高®、拓普泰德 |  |
| 205 | 硅酮密封胶 | 郑州中原、成都硅宝、白云 |  |
| 206 | 玻璃 | 南玻、信义、耀皮玻璃 |  |
| 207 | 内墙涂料 | 多乐士、立邦、三棵树 |  |
| 208 | 防水 | 东方雨虹、琼霸、黑豹 |  |
| 209 | 铝型材 | 凤铝、亚铝、兴发 |  |
| 2.机电设备类材料参考品牌名单 |  |  |  |

| 编号 | 材料设备品种 | 参考品牌 | 拟采用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 多联机组（包括冷媒新风机）、、温控开关配套 | 大金、日立、三菱电机 |  |
| 102 | 橡塑保温材料 | 阿乐斯、杜肯、华美 |  |
| 103 | PVC-U给、排水管 | 联塑、中财、日丰 |  |
| 104 | 铜管 | 飞轮、宏泰、华鸿 |  |
| 105 | 三箱 | 泰豪科技、盛辉电气、南京大全、飞霞机电 |  |
| 106 | 控制线 | 成天泰、金龙羽、金环宇 |  |
| 107 | 电源线 | 成天泰、金龙羽、金环宇 |  |

- 合 同 条 款

甲方：深圳市中天实业有限公司

乙方：

甲方委托乙方承担   特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程工程  供应及安装工程，本工程依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合工程实际情况，经双方协商同意，签订本合同。

第一条：本合同工程概况

工程名称：特力珠宝大厦A座公共区域增加空调工程工程

工程地点：深圳市罗湖区水贝工业区

第二条：工程承包范围

本工程承包范围包括但不限于以下内容：负责深化设计、运输、安装、调试、验收、培训、维护,包含空调安装及确保空调正常运行的一切费用、该工程引起的原吊顶和墙体等相关位置的拆除和恢复、机电设备管线迁移，若施工过程中对大厦建筑造成损坏，施工单位应无条件复原，并承担相应全部费用。

第三条：工程费用及支付方式

本项目为固定总价合同，合同价为     万元人民币 （大写：       万元人民币）

支付方式：

1.双方签订合同，乙方提供购买“建筑安装工程一切险”的发票及保单，且完成施工图深化，并经甲方确认，支付签约合同价的30%；

2.室内机、室外机设备到场后，支付至合同价的50%

3.工程通过竣工验收，支付至合同价的80%；

4.结算完成后，按最终结算金额扣除质量保证金，结清剩余款项，并提供质保金的增值税专用发票。

5.甲方向乙方支付工程款时，乙方需向甲方提供真实有效的等额增值税专用发票。

6.本工程约定的工程质量保证金为工程结算价的3%，于工程竣工验收合格之日起满二年后，无保修质量问题的30天内，无息返还（扣除所有扣款后的费用总额）。但不免除乙方在工程保修期内的保修责任。

第四条：工期

1. 计划开工日期：2021年 月 日，计划施工总工期为     日历天，实际开工之日起算。

2. 若乙方无故停工，或工期拖延超过10天，甲方可书面通知终止合同，乙方应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金。若工程因甲方原因停工超过三个月，乙方可书面通知终止合同，而甲方须支付乙方施工现场已完成之工程费用，为工程而采购至施工现场之物料费用。

3. 甲方保留因考虑总体工程工序搭接而调整乙方的分项工程工期的权利，乙方不得因此而拒绝配合施工。

4. 竣工日期应以甲方发出正式书面竣工证明书中所列明的时间为准。乙方不得因工程经济纠纷而拒绝交付使用，如因乙方不按此承诺导致不能进行下步工序施工，则乙方承担由此给甲方造成的损失。甲方有权在结算款中扣除相应款项作为赔偿金。

第五条：甲方责任

1.甲方应按本合同规定及时支付工程款（特殊情况双方协商决定）。

2.甲方指定         为甲方驻工地代表，负责合同的履行，处理、配合和协调在施工过程中有关事宜。对工程质量、进度和效果进行监督、检查，办理验收、设计变更手续和其他事宜。

3.甲方如发现乙方有任何不符合项目要求之处，应及时通知乙方，避免项目的拖延。

4.负责协调和处理在设计及施工过程各相关单位的配合问题。

5.甲方仅负责在场地内提供水、电及排污接口，场地内施工用水、电的接表、敷管、架线、排污接管等一切事项全部由乙方自理。

第六条：乙方责任

- 指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的事宜。

- 在开工前完成编制施工方案和计划安排，并送交甲方审定，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。

- 乙方在施工进场前，向甲方提供施工方案，经甲方批准后方可施工。

- 向甲方提供施工图纸(加盖出图章)，经过甲方书面认可的图纸进行施工（深化设计及出图费用均已包含在投标报价中，不另行计算）。

- 乙方除执行现行国家有关施工与验收规范标准外，应严格执行甲方现场代表的各项指令，在施工期内负责施工现场范围内的人员及财产安全，做到文明施工。

- 乙方在施工过程中的分项及隐蔽工程，应提前一天通知甲方对分项及隐蔽工程验收，经甲方代表验收合格并出具书面证明后方可进行下一道工序。

- 乙方在施工期间，因施工需要打横向、竖向孔洞及其它损伤建筑物原有形态的工作，必须取得甲方书面同意后方可施工。

8. 乙方保证其承包范围内的工程项目通过验收，并取得工程验收合格证。

9. 乙方开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方同意。

10. 乙方应及时向甲方提供付款通知及相关资料。如乙方未按时提供导致相关手续不能及时办理的，甲方可不支付款项。

11、乙方应按政策规定购买“建筑安全一切险”（含第三者责任险），费用已包含在投标报价中，不另计，在支付第一笔款项之前提供购买保险的发票及保单。乙方必须全部承担本工程引致的人员伤亡及财产损失，包括但不限于费用、责任、损失、赔偿等一切法律责任，并须保障甲方免于承担该责任。

第七条：工程质量及验收约定

- 乙方必须严格按照深化后的施工图以及国家有关规定、施工技术规范和深圳市相关操作安装规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

- 乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上延误时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面通知乙方，乙方在一天内须采取有效措施纠正，否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍，由此造成的实际损失，由乙方承担，甲方有权保留进一步追究的权利。

- 由于乙方原因造成任何工程质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

- 本工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，验收通过后甲乙双方办理验收移交手续，并向甲方移交完整及正确的竣工资料等各2 套。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通

知乙方，另定验收日期。乙方应在工程竣工验收后 7 日内完成甲方提出的整改内容，并通过复验。

- 乙方作为施工承包单位，须对本工程负责，不得私自转包、分包或转让本合同权利义务。同时，所有分包事宜需经甲方认可批准。甲方有权要求乙方禁用或停用任何分包单位，任何因工程分包关系（甲方指定分包除外），而导致工期及经济损失，一概由乙方承担。

第八条：合同中止及违约处理

- 合同之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

- 违约金的标准：合同履行中任何一方违约，则违约方向守约方支付合同价款10%的惩罚性违约金，并承担因违约造成守约方的全部损失赔偿。

- 合同履行中任何一方无正当理由而单方终止合同，均属单方毁约，毁约方承担赔偿因此造成对方的全部经济损失的责任。若乙方不能履行合同，甲方需要委托他方完成施工或为完成本合同而做出修改工作，所有费用及损失均由乙方承担。

- 若乙方未能按照合同约定的工期将本合同工程完工并通过甲方验收的（因非乙方原因导致工期延长的除外），乙方同意按照以下方式承担违约责任：若乙方不能依照合同约定时限施工完毕并通过甲方验收的，逾期不超过10日，则每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；逾期超过10日的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，且甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担全部相关损失及赔偿。

- 甲方每发现一处乙方施工所用材料不符设计要求、技术说明书和甲方要求或以次充好、偷工减料，则按照相关要求或规范比例进行扩大抽检(由此产生的费用由乙方承担)，乙方每次承担本合同总价款1%的罚金。

- 如因乙方原因造成工程无法按照计划竣工验收、交付使用，或因质量问题引起投诉和索赔，所造成的所有相关损失均由乙方承担。

- 除非守约方提出解除本合同，违约方承担违约责任后仍必须继续履行合同。

- 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，须在违约行为发生之日起7日内书面通知违约方，违约责任由违约方承担。

- 合同未终止或者解除，支付违约金并不解除当事方按照合同继续履行其各项责任的义务。

- 上述任何约定均不排除守约方依据适用法律可以享受的任何和一切法律救济。

第九条：保修

- 保修期限：

（1）外墙面的防渗漏工程为 5 年；

（2）电气管线工程、给排水管道工程、空调安装工程为 2 年；

（3）本工程其他部分 2 年；

（4）钢结构部分质保期符合国家标准及设计文件规定该工程的合理使用年限。

期限如需调整，双方另行书面确认。

- 保修责任范围：除甲方使用过程中人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及不可抗力因素损坏外，凡属乙方原因造成质量隐患、施工质量原因及竣工验收移交前因乙方原因造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、开裂等，均属乙方保修责任范围。

- 保修内容包括：合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

- 保修款：从工程结算款中预留，若发生的累计保修费超过预留的保修款总额，超过部分仍由乙方支付。乙方应当在接到甲方书面偿付通知之日后十日内支付相应款项，否则甲方有权按照应付金额的每日千分之二计收滞纳金。

- 保修期间，乙方应在接到甲方通知后：小故障24小时内、大故障48小时内完成检修工作可正常使用。

第十条：其它

- 双方约定，在履行施工合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第(2)种方式解决争议：

（1）将争议提交深圳仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。未尽事宜，双方协商一致后可参照本合同原则签订补充协议并作为本合同附件。

- 合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）              委托代理人：（签字）

地    址：　　　　　　　　　      地    址：

邮政编码：  　　　　　　　　      邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　      电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　      传　　真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

签订日期：　　年　月　日